Учебный план программы

# Б.8.1. Подготовка к аттестации ответственных за эксплуатацию котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах

| №п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия. СДО |  |
| 1. | Тема 1. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования |  |  |  | зачет |
| 1.2. | Решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением. Организация проведения проверок оборудования под давлением перед его вводом в эксплуатацию. Учет оборудования транспортируемых сосудов и транспортабельных котельных установок. Документация для постановки оборудования на учет в Ростехнадзор. Паспорт трубопровода. Маркировка оборудования. Оценка (подтверждение) соответствия оборудования. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды. | 5 | 3 | 2 |  |
| 2. | Тема 2. Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под давлением |  |  |  | зачет |
| 2.1. | Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением, и к работникам этих организаций. Требования к эксплуатации котлов. Инструкции и режимные карты по ведению водно-химического режима (ВХР) и по эксплуатации водоподготовительных установок докотловой обработки воды (ВПУ). Технологическая документация. Эксплуатационные испытания (режимная наладка) котла. Порядок действий в случае аварии или инцидента при эксплуатации оборудования под давлением. | 6 | 3 | 3 |  |
| 3. | Тема 3. Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования под давлением |  |  |  | зачет |
| 3.1. | Документация для технического освидетельствования котлов. Проведение первичного технического освидетельствования специалистами эксплуатирующей организации. Периодичность проведения технического освидетельствования котлов. Техническое освидетельствование котлов. Техническое диагностирование оборудования под давлением. Обеспечение безопасности оборудования при разработке (проектировании), изготовлении (производстве). Оценка риска для идентифицированных видов опасности. Правила обращения на рынке Таможенного союза. | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Тема 4. Дополнительные требования безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением |  |  |  | зачет |
| 4.1 | Требования к арматуре котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями. Указатели уровня жидкости. Предохранительные клапаны. Установка питательных насосов. Дополнительные требования к эксплуатации и обслуживанию котлов. Дополнительные требования к эксплуатации содорегенерационных котлов. Дополнительные требования к эксплуатации электрических котлов. Эксплуатация водоподготовительной установки. | 6 | 3 | 3 |  |  |
| 5. | Тема 5. Требования промышленной безопасности к размещению котлов |  |  |  | зачет |
| 5.1 | Установка котлов внутри производственных помещений. Обустройство площадок для установки котлов. Аварийное электрическое освещение. Параметры расстояний при установке котлов. Установка подъемных устройств. Установка запорной арматуры. Системы трубопроводов. Предохранительные устройства на паровых и водогрейных котлах. Средства измерения величины температуры питательной воды. Ширина проходов между котлами и стенами котельного помещения. Размещение вспомогательного оборудования котельной установки. Питание котлов. Требования к насосам для водогрейных котлов. | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Тема 6. Требования промышленной безопасности к монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением |  |  |  |  |
| 6.1 | Использование материалов, ранее бывших в употреблении. Требования к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования, и к работникам этих организаций. Контроль качества сварных соединений и металла оборудования. Требования к наладке. Механические и гидравлические (пневматические) испытания. Порядок проведения пусконаладочных работ. Исследование микроструктуры металла. Контроль за соблюдением требований технологической документации. | 6 | 3 | 3 |  |
| 7. | Итоговая аттестация | 1 |  |  | зачет |
| 8. | Всего: | 36 | 19 | 17 |  |