Учебный план программы

# Б.8.2. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах

| №п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия. СДО |  |
|  | Общие требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под давлением | 5 | 3 | 2 |  |
|  | Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Требования промышленной безопасности к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Требования промышленной безопасности к техническому освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Требования промышленной безопасности к проведению испытаний трубопроводов пара и горячей воды | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Итоговая аттестация | 1 |  |  | Зачет |
|  | Всего: | 36 | 18 | 18 |  |