Учебный план программы

# Обучение электротехнического и электротехнологического персонала для присвоения V группы по электробезопасности

| №п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
| 1. | Тема 1. Правила устройства электроустановок | 6 | 4 | 2 | зачет |
| 2. | Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | 6 | 3 | 3 | зачет |
| 3. | Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 5 | 3 | 2 | зачет |
| 4. | Тема 4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | 6 | 3 | 3 | зачет |
| 5. | Тема 5. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 4 | 2 | 2 | зачет |
| 6. | Тема 6. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций | 3 | 2 | 1 | зачет |
| 7. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 2 | 1 | 1 | зачет |
| 8. | Организация безопасного проведения работ и осуществление руководства работами в электроустановках | 3 | 2 | 1 | зачет |
|  | Итоговая аттестация | 1 | 1 |  | зачет |
| 9. | Всего: | 36 | 21 | 15 |  |