Учебный план программы

# Пожарная безопасность» для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

| №п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  | зачет |
| 1.1 | Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |  |  |  | зачет |
| 2.1 | Классификация пожаров Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 4 | 2 | 2 |  |
| 3. | Модуль 3. Система противопожарной защиты |  |  |  | зачет |
| 3.1 | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Пути эвакуации людей при пожаре. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. Система противодымной защиты. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. | 4 | 2 | 2 |  |
| 3.2 | Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах. Классификация лестниц и лестничных клеток. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. | 4 | 2 | 2 |  |
| 4. | Модуль 4. Система предотвращения пожаров |  |  |  | зачет |
| 4.1 | Способы исключения условий образования горючей среды |  |  |  |  |
|  | Итоговая аттестация | 1 |  |  | зачет |
| 6. | Всего: | 16 | 8 | 8 |  |